## Vzor
PRÍLOHA č.1:Technická špecifikácia tovarov pre výmenu zdrojov tepla / plynových kotlov / v plynovej kotolni Mestského úradu v Bytči::
Popis |  | MJ | Množstvo |  | % DPH | Cena / J |  | Cena / J + DPH |  | Cena celkom
Plynový stacionárny kondenzačný kotol s výkonom 85 kW |  | ks | 2 |  | 20
Obslužná jednotka pre drôtové pripojenie pre kotol |  | ks | 2 |  | 20
Odvod spalín pre kondenzačný kotol |  | ks | 2 |  | 20
Obehové čerpadlo DN50 prírubové |  | ks | 1 |  | 20
Čerpadlo na prečerpávanie kondenzátu |  | ks | 1 |  | 20
Guľový ventil voda 6/4" páka |  | ks | 6 |  | 20
VENTIL 1-SMER ZVISLY 6/4" KOV |  | ks | 2 |  | 20
Poistný ventil DN25, otv tlak 0,25 Mpa |  | ks | 2 |  | 20
T-KUS 130 POZ.RED.6/4"x1"x6/4" |  | ks | 4 |  | 20
T-KUS 130 POZ.RED.6/4"x1/2"x6/4" |  | ks | 4 |  | 20
VSUVKA 280 POZ.6/4" |  | ks | 14 |  | 20
PRECHODKA VARNA 76/48 (2,5"x6/4") |  | ks | 4 |  | 20
KOLENO 90 POZ.6/4" |  | ks | 6 |  | 20
KOLENO VARNE 2,5 " |  | ks | 8 |  | 20
SPOJKA RAD.PRIAMA 6/4" |  | ks | 4 |  | 20
SPOJKA RAD.PRIAMA 1" |  | ks | 2 |  | 20
Guľový ventil voda 1/2" páka |  | ks | 2 |  | 20
VYPÚŠŤACÍ VENTIL 1/2" VODA |  | ks | 2 |  | 20
VENTIL AUT.ODVZD.1/2" |  | ks | 2 |  | 20
FILTER 6/4" závitový |  | ks | 2 |  | 20
VENTIL GUL.PLYN 6/4" PAKA |  | ks | 2 |  | 20
VENTIL GUL.PLYN 1/2" PAKA |  | ks | 4 |  | 20
VENTIL GUL.PLYN 1/2" PAKA VZORKOVACÍ |  | ks | 2 |  | 20
MS REDUKCIA 6/4" x 1" |  | ks | 2 |  | 20
MS koleno 1/2" č.1 |  | ks | 6 |  | 20
Cu prechod plyn lisovací 1" x 28 VOZ. |  | ks | 2 |  | 20
Cu prechod plyn lisovací 1" x 28 VNZ. |  | ks | 2 |  | 20
Cu prechod plyn lisovací 1/2" x 18 VOZ. |  | ks | 2 |  | 20
Cu prechod plyn lisovací 1/2" x 18 VNZ. |  | ks | 2 |  | 20
CU oblúk plyn lisovací 28 č.2 |  | ks | 4 |  | 20
CU oblúk plyn lisovací 18 č.2 |  | ks | 4 |  | 20
CU RURA MEDENA 28/1.0 tvrdá |  | m | 5 |  | 20
CU RURA MEDENA 18/1.0 polotvrdá |  | m | 5 |  | 20
RURA CIERNA 2.5" |  | m | 12 |  | 20
RURA CIERNA 6/4" |  | m | 6 |  | 20
MANOMETER 100/ 0-6 kPa plyn |  | ks | 2 |  | 20
PRECHODKA 1/2"VOZxM20P VNZ |  | ks | 4 |  | 20
PEX VSUVKA 1" |  | ks | 10 |  | 20
MS T-KUS RED.1"x1/2"x1" |  | ks | 6 |  | 20
Zmäkčovacie zariadenie pre doplňovanie vykurovacej vody |  | ks | 1 |  | 20
Montáž doplňovacieho potrubia vrátane materiálu |  | ks | 1 |  | 20
MANOMETER 100/ 0-400 kPa |  | ks | 2 |  | 20
TEPLOMER KRUHOVY T 100/50 1/2" |  | ks | 2 |  | 20
KOHUT TROJCESTNY M20X1.5 |  | ks | 4 |  | 20
Kovová objímka s gumou 1" |  | ks | 4 |  | 20
SKRUTKA K OBJIMKE 8x100 |  | ks | 4 |  | 20
TYC ZAVITOVA M 8x1000mm pozink |  | ks | 2 |  | 20
MATICA SPOJOVACIA M 8 |  | ks | 4 |  | 20
Hmoždinka KPX12x60 |  | ks | 4 |  | 20
Rezný kotúč 125x1,0 |  | ks | 2 |  | 20
Rezný kotúč 230x1,9 |  | ks | 2 |  | 20
Tesniaca teflónová niť 150 m |  | ks | 2 |  | 20
IZOL.TRUBICA 76/13 |  | m | 12 |  | 20
IZOL.TRUBICA 52/13 |  | m | 6 |  | 20
Páska izolačná |  | ks | 1 |  | 20
NAPAJACI PRIVOD 2m |  | ks | 3 |  | 20
Kábel CYKY-J 3x2,5 |  | m | 50 |  | 20
Chránička na káble FX 16 |  | m | 50 |  | 20
Kondenzačné potrubie pre plynový kotol |  | ks | 2 |  | 20
Drobný inštalačný materiál (redukcie, nátrubky apod.) |  | ks | 1 |  | 20
Montáž zmäkčovacieho zariadenia pre doplňovanie |  | ks | 1 |  | 20
Montáž obehového čerpadla DN 50 |  | ks | 1 |  | 20
Montáž vykurovacieho a kondenzačného potrubia |  | ks | 1 |  | 20
Montáž plynového kotla, dymovodu |  | ks | 2 |  | 20
Spustenie a nastavenie kondenzačného kotla |  | ks | 2 |  | 20
Prenájom radiálneho lisu |  | deň | 2 |  | 20
Prenájom závitorezu |  | deň | 2 |  | 20
Kominárska revízna správa |  | ks | 2 |  | 20
Revízia plynového spotrebiča |  | ks | 2 |  | 20
Vykurovacia skúška |  | ks | 1 |  | 20
Stavebné úpravy - sekanie, vŕtanie |  | ks | 1 |  | 20
Demontáž potrubia a armatúr vykurovacieho okruhu a kotla |  | ks | 2 |  | 20
|  |  |  | Základ DPH |  |  | DPH |  | Cena celkom s DPH
| DPH 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| DPH 10% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| DPH 20% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Celkom |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Celkom k úhrade : | 0 |  | EUR
Dňa : |  |  |  | Podpis: