## Hárok1
Rozpočet
STAVBA: | Bytča; DSS Jesienka
OBJEKT:
OBJED.:
Por. | ZARIADENIE | Množ. | Mj. | Dodávka a montáž
číslo |  |  |  | Jedn. cena | Cena celkom
Vykurovanie
1 | Izolácie tepelné
| Tubolit DG 28x20 | 20 | m
| Tubolit DG 35x30 | 90 | m
SPOLU:
2 | Ústredné kúrenie, strojovne / kotolne
| Teplovodné obehové čerpadlo Grundfos Magna1 25-80 | 1 | ks
SPOLU:
3 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
| Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20 | 20 | m
| Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 | 90 | m
| Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | kpl
SPOLU:
4 | Nátery potrubia
| do DN25 | 110 | m
SPOLU:
5 | Ústredné kúrenie, armatúry.
| Manometer D80 (0-4bar), kondenzačná slučka zahnutá závitová, kohút tlakomerový trojcestný skúšobný M20x1,5 | 1 | ks
| Teplomer axiálny D80/L, jímka 75mm, 0-120°C, nátrubok privarovací DN15/60mm | 2 | ks
| Vypúšťací kohút DN15 | 1 | ks
| Automatický odvzdušňovací ventil DN15(Flexvent) | 1 | ks
| Guľový kohút DN20 | 1 | ks
| Guľový kohút DN25 | 4 | ks
| Stromax M, DN15 | 1 | ks
| Stromax M, DN25 | 1 | ks
| Filter so sitom o hustote 300 mikrometrov, závitový, DN25 | 1 | ks
| Spätná klapka DN25 | 1 | ks
| Prechody a spojovací materiál | 1 | kpl
| Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | kpl
SPOLU:
6 | Ostatné
| Závesný materiál | 1 | kpl
| Vykurovacia skúška | 1 | kpl
| Vypustenie a napustenie systému + tlaková skúška | 1 | kpl
| Zaregulovanie systému | 1 | ks
| Lešenie, plošina | 1 | kpl
| Doprava | 1 | kpl
| Rezerva na nepredvídané práce pri realizácii | 1 | kpl
SPOLU:
REKAPITULÁCIA
1 | Izolácie tepelné
2 | Ústredné kúrenie, strojovne / kotolne
3 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
4 | Nátery potrubia
5 | Ústredné kúrenie, armatúry.
6 | Ostatné
Za rozpočet celkom (bez DPH):